Оборудование для системы оповещения П166ВАУ серии СГС-22-М

Усилительно-коммутационный блок УКБ СГС-22-М200У. Габаритный чертеж

Блок расширения УБ СГС-22-М200У. Габаритный чертеж

| Тип УКБ | Управление аппаратурой П166 | Децимальный номер | Габаритные размеры,мм/ Масса, кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УКБ СГС-22-М200У | С помощью «сухих контактов» | КРОН.468354.025 | 507х662х263 / 45 |  |
| УКБ СГС-22-М200У с блоком расширения УБ СГС-22-М200У |  | КРОН.468354.026 |  |  |
| УКБ СГС-22-М200УР | По радиоканалу через радиостанцию «Гранит Р-23АЦ» | КРОН.468354.025-01 |  | Поставка радиостанции «Гранит Р-23АЦ» и модуля сопряжения МС-2 оговаривается при заказе |
| УКБ СГС-22-М200УР с блоком расширения УБ СГС-22-М200У |  | КРОН.468354.026-01 |  |  |
| УКБ СГС-22-М200УРЛ | По радиоканалу через радиостанцию «Луч-2000» | КРОН.468354.025-02 |  | Поставка радиостанции «Луч-2000» оговаривается при заказе |
| УКБ СГС-22-М200УРЛ с блоком расширения УБ СГС-22-М200У |  | КРОН.468354.026-02 |  |  |